|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 质保时间要求 |
| 1 | 空压机空滤芯 | 2只 | 4000小时 |
| 2 | 空压机油滤 | 2只 | 4000小时 |
| 3 | 空压机油分滤芯 | 2支 | 4000小时 |
| 4 | 螺杆机专用机油 | 3桶 | 4000小时 |
| 5 | C级精密过滤器滤芯 | 2支 | 4000小时 |
| 6 | T级精密过滤器滤芯 | 2支 | 4000小时 |
| 7 | A级精密过滤器滤芯 | 2支 | 4000小时 |
| 8 | 高效除油器滤芯 | 2支 | 4000小时 |
| 9 | 干燥机组填料 | 250KG | 6000小时 |
| 10 | 除菌滤芯 | 1支 | 6000小时 |
| 11 | 活性碳滤芯 | 1支 | 6000小时 |
| 12 | 人工服务 |  |  |

维保更换清单

注：上述更换维保配件应配套SND-15Y医用制氧机组；