剑阁县中医医院提标扩能项目

住院楼抗震、安全鉴定服务竞争性磋商文件

第一章 采购公告

一、采购项目基本情况

1.	项目名称：剑阁县中医医院提标扩能项目住院楼抗震安全鉴定服务采购项目

2.	项目编号：JJZYYY-XBM-2025-01

3.	采购方式：竞争性磋商

4.	采购需求：对剑阁县中医医院提标扩能项目住院楼开展抗震安全鉴定服务，包含房屋结构现状检测、抗震性能验算、出具符合规范的鉴定报告等，具体内容详见第三章采购需求。

5.	预算金额：5.4万元

6.	最高限价：同预算金额

7.	合同履行期限：自合同签订之日起5日历天内完成全部鉴定工作并提交正式报告

8.	项目实施地点：四川省广元市剑阁县普安镇闻溪路6号（剑阁县中医医院内）

9.	本项目是否接受联合体：不接受

二、申请人的资格要求

1.	基本资格条件

具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照复印件加盖公章）；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近一年财务报告或银行资信证明）；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明或相关证明材料）；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近六个月缴纳凭证）；

参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。

2.	特定资格条件

具有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（综合检测资质或专项检测资质），检测专项应包括主体结构及装饰装修、地基基础等相关内容；

项目负责人需具备相关专业高级工程师职称及相应检测资格证书；

截至响应文件递交截止日，未被列入“信用中国”网失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、采购文件的获取

1.	获取时间：2025年11月4日至2025年11月10日（双休日及法定节假日除外），上午9:00-11:30，下午14:30-17:00

2.	获取地点及方式：登录（网址：http://www.jgxzyy.cn/），免费下载采购资料；现场获取，需提供营业执照复印件、授权委托书等材料（加盖公章）。

3.	采购文件售价：0元

四、响应文件提交

1.	截止时间：2025年11月10日17时30分（北京时间）

2.	提交地点：线上递交至QQ邮箱（2543004229）；线下递交至剑阁县中医医院项目办

五、开启

1.	时间：2025年11月11日9；00

2.	地点：同响应文件提交地点

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、联系方式

1.	采购人：剑阁县中医医院

地址：四川省广元市剑阁县闻溪路6号

联系人：廖先生

电话：18283933393

八、其他补充事宜

本公告在《剑阁县中医医院官网》上发布。

第二章 申请人须知

一、总则

1.	本采购文件适用于本项目的采购、响应、评审及合同签订等环节。

2.	申请人应仔细阅读采购文件全部内容，未按要求提交响应文件的，将被视为无效响应。

二、采购文件

1.	采购文件包括本文件及所有补充、修改文件。

2.	采购文件的澄清或修改将通过指定平台（剑阁县中医医院官网）发布，澄清或修改内容与采购文件具有同等法律效力。

三、响应文件

1.	响应文件应包括资格证明文件、技术方案、报价函、服务承诺等内容。

2.	响应报价应包含完成项目所需全部费用（含检测费、报告编制费、税费等），采购人不再支付其他费用。

3.	响应文件有效期自提交截止日起90天。

四、评审

1.	评审小组由采购人代表及相关专业专家组成，共3人及以上单数。

2.	评审采用综合评分法，评审因素包括报价、技术方案、服务团队、业绩等（具体详见第四章）。

第三章 采购需求

一、项目概况

本项目为剑阁县中医医院提标扩能项目住院楼抗震安全鉴定，住院大楼改造面积约15000平方米，具体以实际检测范围为准。

二、鉴定服务内容

1.	房屋结构现状调查：包括建筑布局、结构形式、构件尺寸、材料强度（混凝土、钢材、砌体等）、构件损伤情况等检测。

2.	抗震性能鉴定：依据《建筑抗震鉴定标准》（GB 50023-2009）等规范，结合建筑实际情况进行结构承载能力验算、抗震措施核查及抗震性能评估。

3.	出具鉴定报告：报告需明确房屋抗震安全等级，对不符合抗震要求的部位提出合理的处理建议（若有），报告需加盖机构公章及检测专用章，具备法律效力。

三、技术标准与依据

1.	《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292-2015）

2.	《建筑抗震设计标准》（GB 50011-2010，2016年版）

3.	《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB55021-2021）

4.	其他相关国家、行业及地方标准规范。

四、服务要求

1.	检测过程需提前与医院沟通时间，遵守医院医疗秩序管理规定，避开患者密集时段作业，减少对正常医疗活动的影响。

2.	提交的鉴定报告需满足相关主管部门（如住建、卫健部门）审核要求（若有），需配合采购人进行报告修改完善。

3.	自正式报告提交之日起1年内，提供免费后续技术咨询服务，解答与本次鉴定相关的技术问题。

第四章 评审方法及标准

一、评审方法

本次评审采用综合评分法，总分100分。评审小组根据评分标准对各申请人的响应文件进行独立评分，汇总后得分最高者为第一成交候选人，依次类推。

二、评分标准

评审因素 分值 评分标准

报价部分 30分 以通过资格审查的有效报价中的最低报价为基准价，报价得分=（基准价/该申请人报价）×30，保留2位小数

技术方案 35分   1. 检测鉴定方案合理性、针对性：方案完全贴合住院楼特点，覆盖全部检测内容得13-15分；基本贴合得10-12分；贴合度较低得10分以下   2. 技术路线及检测方法科学性：采用规范推荐的先进检测方法，技术路线清晰得13-15分；方法合规、路线基本清晰得10-12分；方法或路线存在瑕疵得10分以下   3. 进度计划可行性：计划完全满足5日历天工期要求，有应急保障措施得4-5分；基本满足工期要求得2-3分；难以满足工期得2分以下

服务团队 20分    1. 项目负责人资质、业绩：具备高级工程师职称+检测资格证书，近3年有3个及以上类似医院项目业绩得8-10分；具备双证且有1-2个类似业绩得5-7分；仅具备双证无类似业绩得3-4分；资质不全得3分以下   2. 团队成员配置及专业能力：团队成员均持证，专业覆盖结构、检测等领域得8-10分；成员基本持证、专业较齐全得5-7分；配置或资质不足得5分以下

业绩情况 10分 近3年（2022年11月-2025年11月）承接过类似医院抗震鉴定项目，每提供1份完整合同复印件（含双方盖章页）得2分，最高10分；无类似业绩得0分

服务承诺 5分 承诺覆盖质量保障、工期保障、售后咨询、医疗秩序配合等全方面，内容具体可落地得4-5分；承诺较全面但不够具体得2-3分；承诺简单笼统得2分以下

第五章 合同主要条款（参考）

1.	服务范围：与本采购文件第三章“采购需求”完全一致。

2.	服务费用：按成交金额执行，总金额为人民币______元（大写：______）；付款方式：采购人收到合格的正式鉴定报告并审核通过后30个工作日内，一次性支付全部服务费用90%。

3.	双方权利义务

采购人：提供住院楼相关图纸（若有），协调医院各部门配合检测工作，按约定支付费用。

供应商：按采购需求及合同约定完成检测鉴定工作，按时提交合格报告，配合后续咨询服务。

4.	验收标准：鉴定报告符合国家相关规范要求，明确抗震安全等级，经采购人及相关主管部门（若有）审核通过。

5.	违约责任

供应商逾期提交报告，每逾期1天按合同总金额的1%支付违约金；逾期超过3天，采购人有权解除合同并要求赔偿损失。

报告不符合规范要求需整改，供应商应在3个工作日内完成整改；整改后仍不合格，采购人有权拒付费用并要求赔偿。

采购人逾期付款，每逾期1天按未付金额的0.5%支付违约金。

第六章 响应文件格式

一、响应文件封面（示例）

剑阁县中医医院提标扩能项目住院楼抗震安全鉴定服务采购项目响应文件

项目编号：JJZYYY-XBM-2025-01

申请人名称（加盖公章）：____________________

日期：______年______月______日

二、目录

1.	报价函

2.	法定代表人身份证明

3.	授权委托书（若有）

4.	资格证明文件（营业执照、资质证书、纳税及社保凭证等）

5.	技术方案

6.	服务团队配置及资质证明

7.	业绩材料（合同复印件等）

8.	服务承诺

9.	其他相关材料

三、报价函（示例）

致：剑阁县中医医院

我方已仔细研究《剑阁县中医医院提标扩能项目住院楼抗震安全鉴定服务采购项目竞争性文件》（项目编号：JJZYYY-XBM-2025-01）全部内容，愿意以人民币______元（大写：______）的报价，按采购文件要求完成本项目全部服务工作，并承诺响应文件有效期为90天。

申请人（加盖公章）：____________________

法定代表人（或授权代表人）签字：____________________

日期：______年______月______日

（注：其余格式文件需按规范编制，申请人需如实填写并加盖公章，确保材料真实有效）

说明

1.	本文件为正式竞争性文件，所有条款及要求已明确，申请人应严格按照文件内容编制响应文件。

2.	若对文件内容有疑问，可在采购文件获取期内联系采购人咨询；文件的澄清、修改仅以采购人在《剑阁县中医医院官网》发布的通知为准。