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 投标邀请
剑阁县中医医院（以下简称“采购人”）拟对“水电维修供应服务采购项目（第二次）”进行采购，采用竞争性谈判方式，特邀请符合本次采购要求的供应商参加。
一、项目内容及简要技术要求
1.项目名称：剑阁县中医医院水电维修供应服务采购项目（第二次）
2.项目编号：JGXZYYY-ZWK-202610
3.资金来源：自筹资金
4.项目预算：5万元/年
二、重新采购说明及成交规则
1.重新采购说明：本项目原以“剑阁县中医医院信息耗材类和水电维修供应服务采购项目”（项目编号：JGXZYYY-ZWK-202610）分2个包组织竞争性谈判。其中包1（信息耗材供应服务）已完成采购并产生成交结果；包2（水电耗材供应服务）因通过资格审查的供应商不足三家流标。现依法对包2重新组织竞争性谈判采购。
2.本次采购仅设1个包：水电耗材供应服务（即原包2）。原项目包1已完成采购，不在本次采购范围内。
3.供应商须按本文件要求编制响应文件，并在封面及密封袋上标注“水电耗材供应服务”。
4.原项目包1成交供应商可参与本次采购，但须满足本文件全部资格条件和实质性要求。
5.本次竞争性谈判按最低评标价法确定成交供应商，成交供应商与采购人签订水电耗材供应服务合同。
三、合作期限及地点
1.合作期限3年，合同一年一签。每一年度合同期内，累计供应货物金额达到该年度预算（5万元）时，该年度合同自动终止；双方可根据履约情况协商续签下一年度合同。
2.合作地点：剑阁县普安镇闻溪路6号
四、供应商资格要求
（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的全部条款：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）满足本项目设置的特殊条款：
1.投标人及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录；
2.本项目不接受联合体投标。
五、采购文件获取方式、时间
本次谈判文件由被邀请供应商自行在本公告附件中下载，不单独发售谈判文件，不进行线下报名。
六、响应文件递交截止时间和采购活动开始时间
2026年11月6日09时30分00秒（北京时间）注：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达谈判地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。
七、谈判地点
剑阁县中医医院行政楼五楼会议室。
八、公告发布
本次谈判邀请在剑阁县中医医院官网（http://jgxzyy.cn/）上以公告形式发布。
九、联系方式
采 购 人：剑阁县中医医院
地 址：剑阁县普安镇闻溪路6号
联 系 人：魏老师
联系电话：0839-6622720
监督电话：0839-6622615（院纪检监察室）


 采购项目要求及技术参数
（注：以下带“★”号的均为实质性条款，供应商均需完全响应，不允许有负偏离，否则作无效投标处理。）
一、★项目概况及技术参数
1. 项目概况
本项目本次采购仅设水电耗材供应服务（原包2）。原项目包1（信息耗材供应服务）已完成采购，不在本次采购范围。
2.技术参数
水电耗材供应服务参数见下表。
	品名
	规格
	单位
	最高限价
	备注
	品名
	规格
	单位
	最高限价
	备注

	弹簧插销
	
	只
	￥6.00
	
	开关
	明装单开
	只
	￥10.00
	

	插销
	100mm
	只
	￥3.00
	
	开关
	明装双开
	只
	￥15.00
	

	门把手
	不锈钢防盗门
	付
	￥45.00
	
	电胶布
	黄绿红
	卷
	￥3.00
	

	门把手
	室内门
	付
	￥45.00
	
	时控开关
	
	个
	￥55.00
	

	链子锁
	
	只
	￥16.00
	
	快开角阀
	九牧
	个
	￥25.00
	

	门  杠
	
	只
	￥15.00
	
	面盆水嘴
	单水
	只
	￥38.00
	

	锁体
	室内门
	只
	￥20.00
	
	面盆水嘴
	高弯不锈钢
	只
	￥58.00
	

	锁芯
	室内门
	只
	￥15.00
	
	冲水箱
	联塑 壁挂式
	只
	￥110.00
	

	锁体
	防盗门
	只
	￥45.00
	
	感应水龙头
	
	个
	￥220.00
	

	锁芯
	防盗门
	只
	￥22.00
	
	高压软水管
	60cm
	根
	￥10.00
	

	转向锁
	
	个
	￥6.00
	
	截止阀
	PPR50
	个
	￥28.00
	

	
	
	
	
	
	混合阀
	不锈钢
	个
	45. 00
	

	抽屉锁
	16
	只
	￥6.00
	
	混合阀
	冷热水
	个
	￥45.00
	

	抽屉锁
	32
	只
	￥7.00
	
	球阀
	15铜
	个
	￥20.00
	

	挂锁
	大号
	把
	￥10.00
	
	球阀
	50铸铁
	个
	55. 00
	

	合页
	100
	只
	￥5.00
	
	三通
	20外丝
	个
	￥8.00
	

	合页
	液压
	只
	￥15.00
	
	水嘴
	15九牧
	只
	￥35.00
	

	滑槽
	300
	付
	￥15.00
	
	下水
	32塑料
	个
	￥6.00
	

	插头
	三脚10A
	只
	￥5.00
	
	延时冲水阀
	扭式
	只
	￥95.00
	

	插头
	三脚16A
	只
	￥6.00
	
	生料带
	
	卷
	￥2.00
	

	插座
	明装空调
	只
	￥14.00
	
	直接
	15不锈钢
	个
	￥5.00
	

	插座
	明装五孔
	只
	￥12.00
	
	花晒喷头
	塑料
	只
	￥25.00
	

	插座
	七孔
	只
	￥15.00
	
	PVC管
	110
	米
	￥10.00
	

	插座
	一开五孔
	只
	￥18.00
	
	PVC管
	50
	米
	￥4.00
	

	地插座
	
	只
	￥55.00
	
	PVC卡子
	110
	个
	￥3.00
	

	暗装五孔
	公牛
	只
	￥12.00
	
	PVC弯头
	110
	个
	￥5.00
	

	LED灯
	16w灯管
	只
	￥18.00
	
	PPR管
	20
	米
	￥4.00
	

	平板灯LED
	公牛60*60
	盏
	￥150.00
	
	PPR管
	32
	米
	￥8.00
	

	平板灯LED
	30*30德力西
	盏
	￥50.00
	
	活接头
	PPR20
	个
	￥8.00
	

	射灯
	36w
	只
	￥45.00
	
	飞机膨胀
	
	袋
	￥10.00
	

	射钉
	15W超薄
	只
	￥20.00
	
	塑料膨胀管
	8#
	盒
	￥5.00
	

	声控灯
	美的
	只
	¥25. 00
	
	塑料膨胀管
	10#
	盒
	￥6.00
	

	LED球泡
	12W公牛
	只
	￥18.00
	
	膨胀螺栓
	M10
	颗
	￥1.00
	

	电缆
	2*0.5铜芯
	米
	￥2.00
	
	拉铆钉
	4*16
	盒
	￥10.00
	

	电缆
	2. 5铜芯
	米
	￥3.00
	
	AB胶
	
	只
	￥3.00
	

	电缆
	2*1.5铜芯
	米
	￥5.00
	
	玻璃胶
	300mL
	只
	￥12.00
	

	电缆
	2*2.5
	米
	￥4.00
	
	松动剂
	
	瓶
	￥10.00
	

	电缆
	3*2. 5+1
	米
	￥8.00
	
	泡沫堵缝剂
	
	只
	￥15.00
	

	电缆
	软铜10mm2
	米
	￥12.00
	
	除锈剂
	450ml
	只
	￥10.00
	

	断路器
	1P+n  60A
	只
	￥35.00
	
	燕尾螺丝
	
	盒
	￥25.00
	

	断路器
	2p 32A
	只
	￥18.00
	
	自攻螺丝
	
	盒
	￥15.00
	

	断路器
	2p 63A
	只
	￥20.00
	
	切割片
	
	张
	￥13.00
	

	断路器
	2p+n 63A
	只
	￥45.00
	
	尖嘴钳
	
	把
	￥22.00
	

	断路器
	3p 32A +N
	只
	￥50.00
	
	美工刀
	
	把
	￥5.00
	

	接触器
	1810
	个
	￥60.00
	
	十字批头
	
	个
	￥5.00
	

	开关
	暗装单开
	个
	￥10.00
	
	十字改刀
	
	个
	￥9.00
	

	开关
	暗装三开
	个
	15. 00
	
	一字改刀
	
	个
	￥9.00
	

	开关
	暗装双开
	个
	￥14.00
	
	电笔
	
	个
	￥5.00
	



表1.水电耗材供应服务清单、规格参数及限价



3.3. 特别说明：
3.1 以上清单为采购人基于常规需求提出的预估范围，在合同期内，采购人有权根据实际业务需要对水电耗材的具体种类、规格、数量进行调整，调整后的价格由双方参照市场价及合同中同类产品单价协商确定。
3.2 供应商报价时，不得超出上表各分项最高限价。
3.3 清单内物品的规格、品牌要求仅为参考，供应商可提供相当于或优于同档次、同质量的其他产品，但须在响应文件中明确说明。
二、★其他要求
1.供应商在接到订单通知后1小时内响应，1天内配送到采购人指定地点，紧急情况6小时内送到，供应商须接受本次采购项目中的多频次、小批量及零星包内的物品供应服务业务。（须单独提供承诺函，格式自拟）
2.供应商负责对货物送达、交付全过程的装卸、运输、仓储等一切事宜，费用包含在投标总价内，采购人不再另行支付费用。
3.具体配送时间、地点、数量以及规格以采购人实际下单为准。成交供应商在每次配送时应协助采购人准确清点、分类和按要求摆放，并提供配送清单（包括但不限于配送时间、配送产品的具体规格、数量、单价、配送人员等）一式两份，双方各一份存档。
4.装卸、运输、仓储过程中应充分考虑可能遇到的各种情况，避免货物遭受暴晒、浸泡、碰撞、挤压、剧烈震荡等伤害，注意防火、防盗、防爆、防雷击，保证货物完好，不被丢失、损坏、损毁或灭失。成交供应商在保证货物财产安全的同时，还须注意人员安全，避免危害他人身体健康和造成人员伤亡情况的发生。如在上述装卸、运输、仓储过程中出现任何货物损坏、损毁、丢失、灭失或人员伤亡等情况，一切责任由成交供应商承担。（须单独提供承诺函，格式自拟）
5.供应商提供的所有产品、服务均须符合国家现行的相关技术标准和验收标准，所提供的货物必须是全新的、未使用过的产品。产品包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）的要求。如出现质量问题，供应商在接到通知后应在1小时内响应，2个工作日内完成替换并承担替换的费用，并承担因质量问题对采购人造成的损失。
6.供应商须承诺，包内品种应根据医院实际需求确定，医院有权根据后期业务发展情况对产品（名称或内容）做出相应调整，在规格、技术要求不变的情况下按需求清单中单价据实结算。（须单独提供承诺函，格式自拟）
7.供应商根据采购人实际需求采购情况，于每月15日前将上月对账单交采购人进行对账。
8.成交供应商指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。
三、★商务要求
（一）交货地点：剑阁县普安镇闻溪路6号剑阁县中医医院
（二）付款方式
1.合同签订生效后，每季度按实际送货验收合格数量进行据实结算，实际结算价=成交单价×送货验收合格数量。每月须按医院库房管理人员的要求，于月末最后一天前开具合法、有效、完整的发票，并交付库管人员。
2.支付前由成交供应商向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料，采购人审核无误后结算该季度费用。
（三）履约验收
1.履约验收主体：剑阁县中医医院
2.履约验收时间：提出验收申请之日起15日内组织验收
3.验收组织方式：采购人组织相关人员自行验收
4.履约验收程序：一次性验收
5.验收标准：按国家有关规定以及采购人谈判文件的技术、服务及商务要求、供应商的响应文件及承诺标准进行验收；双方如对约定标准有相互抵触或异议的事项，按照合同约定的标准进行验收；合同未约定的，按有利于实现采购目的的国家或行业标准执行。其他未尽事宜，参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）文件的精神执行。
6.本项目货物送达后，由供应商提交供货单，经采购人验收确认合格后签字，并以各科室出库单作为结算凭证。验收合格前，货物毁损、灭失等风险由供应商承担。（四）报价要求
1.供应商报价不得超过控制单价及预算总价，否则按无效投标处理；采购数量以采购人实际使用数量为准，进行结算。
2.供应商应对本项目标的进行报价，不得遗漏。所报价格应包括耗材成本、运输、利润、税金等不可预见所有费用，并承担因漏报而导致的价格风险。
3.响应文件要求
3.1 响应文件需装订成册用文件袋密封，并在密封处加盖报价公司鲜章。
3.2 响应文件份数：正本1份；副本2份。
3.3 响应文件封面的标注：响应文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、报价人名称、联系人、联系方式、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。
3.4 响应文件外层密封袋的标注：项目名称、项目编号、报价人名称、年月日。
3.5 报价人必须按照谈判文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。
4.低于成本价不正当竞争预防措施：
（1）在谈判过程中，供应商所报单价合计低于本项目总单价限价的50%，或低于其他有效供应商单价合计算术平均价的40%，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在谈判现场30分钟内提供书面说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效处理。（书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。）
（2）供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。
（3）供应商提供书面说明后，谈判小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明、书面说明不能证明其报价合理性、或未在规定时间内递交有效书面说明书的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。
（五）合同实质性条款
甲乙双方应根据本采购项目的特点，在不违背采购文件的要求、谈判承诺的原则下，就具体条款进行修改和增减。
（六）违约责任
1.成交人必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。
2.如因成交人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交人对此均应承担全部的赔偿责任。



第三节 谈判程序、谈判内容和成交标准
一、资格和符合性审查
1.供应商递交响应文件截止时间结束后，采购人依据相关管理规定成立并组织谈判小组对递交响应文件的供应商进行资格审查，确定邀请参加谈判的供应商名单。本次采购仅针对水电耗材供应服务，资格审查仅针对该包响应文件。
2.通过资格审查的供应商不足三家的，本次竞争性谈判采购活动终止。
二、谈判
1.供应商资格审查结束后，采购人组织谈判小组按照谈判文件的规定与通过资格审查的供应商分别进行谈判。本次采购项目谈判轮次由谈判小组根据谈判情况现场确定，但谈判小组应与每家通过资格审查的供应商进行至少一轮实质性谈判后，方可要求其提交最后报价。
2.谈判过程中，经采购单位负责人同意，谈判小组可以根据谈判情况变更谈判文件内容，但资格条件不得变更。变更内容应书面通知所有参加谈判的供应商，并做好书面记录，同时给予供应商合理的响应准备时间。变更涉及报价基础实质性调整的，供应商有权据此调整最后报价。
3.谈判达到供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组应要求供应商进行最后报价。
4.供应商进行最后报价时，应填写二次报价单（见第五节“供应商响应文件相关文书格式”第九项），递交谈判小组。该表由供应商在参加谈判时自行携带至现场并妥善保管，待谈判小组宣布进行最后报价时，当场密封递交。提前提交或未密封的，谈判小组有权拒收。
三、确定成交供应商
1.本项目由谈判小组直接确定成交供应商。
2.由谈判小组按照公平、公正的原则，采用最低评标价法进行评定。
3.谈判小组根据“符合采购需求，质量和服务相等且报价最低”的原则，现场依法确定成交供应商。
（1）评审顺序：本次仅对水电耗材供应服务进行评审，独立推荐成交候选供应商名单（推荐候选供应商数量不少于3家）。
（2）成交规则：按“符合采购需求，质量和服务相等且报价最低”原则确定成交供应商。
（3）当成交供应商不能履约时：采购人可选择由排名第二的候选供应商作为成交供应商，以此类推；如排名前三名的候选供应商均不能履约时，本次谈判无效，采购人可重新组织谈判。
（4）报价相同时的处理：报价相同的，采取现场抽签方式决定排名先后。
（5）本项目以通过资格性审查和符合性审查且进入最后报价的供应商所报《二次报价表》中的“单价合计”作为价格比较依据，单价合计最低的供应商为成交候选供应商。实际合同履行中，按成交分项单价乘以采购人实际下单数量据实结算。


第四节 供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料
1.营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。（复印件盖鲜章）
2.法定代表人授权书原件（格式见第五部分“法定代表人/单位负责人授权书”），并附法定代表人及授权代表身份证复印件盖鲜章。（若法定代表人本人参加，则提供法定代表人身份证明原件及身份证复印件，格式自拟）
3.采购文件要求需要提供的其他相关材料。（格式自拟）
4.供应商认为需要提供的其他相关材料。（格式自拟）
5.其他相关材料。（格式见第五部分“供应商响应文件相关文书格式”）
注：
1.以上要求响应供应商提供的资格证明文件复印件必须加盖响应供应商印章（鲜章）。
2.若提供资料不实，则取消其成交资格。


第五节 供应商响应文件相关文书格式
说明：
一、本章所制响应文件格式（不包括签字盖章），除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。
二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。
三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。


剑阁县中医医院
水电维修供应服务采购项目
响
应
文
件
项目名称：水电维修供应服务采购项目（第二次）
项目编号：JGXZYYY-ZWK-202610
报价人名称：XXX
日期：2026年X月X日




法定代表人/单位负责人身份证明
单位名称：____________________
注册地址：____________________
姓名：________　性别：________　年龄：________　职务：________
本人系____________________（供应商名称）的法定代表人/单位负责人，就参加你单位组织的“剑阁县中医医院水电维修供应服务采购项目（第二次）”（项目编号：JGXZYYY-ZWK-202610）的采购活动、并参与项目的谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。



法定代表人/单位负责人（签字或盖章）：____________________
供应商名称：____________________（盖单位公章）
日　期：________年________月________日
注：
1.该表为选择性提供，法定代表人/单位负责人亲自参加投标时适用，须按要求提供。
2.附法定代表人/单位负责人身份证复印件正反面。


法定代表人/单位负责人授权书
剑阁县中医医院：
本授权声明：（单位名称），（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权________（被授权人姓名、职务）为我方参加“剑阁县中医医院水电维修供应服务采购项目（第二次）”（项目编号：JGXZYYY-ZWK-202610）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明！



供应商名称：（盖单位公章）
法定代表人/单位负责人（签字或盖章）：
职　　务：____________________
被授权人签字：____________________
职　　务：____________________
日　　期：________年________月________日
注：
1.供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。
3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。
4.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。


承诺函
剑阁县中医医院：
我公司作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）满足本项目设置的特殊条款：
1.参加本次采购活动的供应商、法定代表人及主要负责人在前三年内不得具有行贿犯罪记录，如果发现虚假承诺，作无效投标处理。
2.本项目不接受联合体投标。
二、截至响应文件递交截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、我方承诺提供本项目所有资料真实有效，不得以不正当手段谋取中标，若提供虚假材料、虚假响应，我方愿接受由此产生的一切法律责任。
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。


供应商名称：（盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日　　期：________年________月________日

资格证明材料
（供应商按本文件第四部分要求提供，有格式要求的从其格式，无格式要求的格式自拟）


报价表
项目名称：剑阁县中医医院水电维修供应服务采购项目（第二次）
项目编号：JGXZYYY-ZWK-202610

	序号
	物资名称
	规格
	单位
	单价最高限价（元）
	供应商报价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	单价合计
	
	
	
	
	
	


注：供应商须按本文件第二部分水电耗材供应服务清单的全部项目逐项报价，不得遗漏，并在备注栏填明所供货物品牌，且所报价格不能超过单价最高限价。


供应商名称：（盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日　　期：________年________月________日



技术/服务响应表
项目名称：剑阁县中医医院水电维修供应服务采购项目（第二次）
项目编号：JGXZYYY-ZWK-202610
	序号
	谈判文件要求
	供应商响应内容
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


注：供应商须对本文件第二部分全部内容逐条响应，“偏离说明”栏中填写“无偏离”“正偏离”或“负偏离”。


供应商名称：（盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日　　期：________年________月________日



商务响应表
项目名称：剑阁县中医医院水电维修供应服务采购项目（第二次）
项目编号：JGXZYYY-ZWK-202610
	序号
	谈判文件商务条款
	供应商响应内容
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	





供应商名称：（盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日　　期：________年________月________日



供应商认为需要提供的其他材料（如：业绩等等）
（格式自拟）



二次报价表
项目名称：剑阁县中医医院水电维修供应服务采购项目（第二次）
项目编号：JGXZYYY-ZWK-202610

	序号
	品名
	规格（型号、材质、尺寸）
	单项最高限价（元）
	最终报价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	单价
合计
	
	
	
	
	


最终报价（单价合计）： 元，大写金额：________

注：本表由供应商自行填写，经法定代表人或其他代理人签字并加盖公章后，使用单独信封密封。供应商在谈判现场根据谈判小组的要求提交本表，作为最后报价（二次报价）。本表不在响应文件中作要求。
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